## CCE PLOM Diario
DATA DE VIENTO EJECUTADO CE PUNTA LOMITAS FRIDAY 28 JUNE |  |  | GENERACIÓN PROYECTADA CE PUNTA LOMITAS, POR BARRA Y # AEG E/S SUNDAY 30 JUNE | [6 empty] | Carga a Limitar |  | 175
Fecha | Hora | Viento m/s | Fecha | Hora | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW | MW Proyectada (Barra A) Limitada | MW Proyectada (Barra B) Limitada | Carga Limitada 165 MW Total
2024-06-28 | 0:00 | 3.8 | 2024-06-30 | 0:00 | 7.479 | 9.005 | 18 | 18 | 16.484 | 7.479 | 9.005 | 16.484
2024-06-28 00:30 | 0:30 | 5.3 | 2024-06-30 00:30 | 0:30 | 7.479 | 9.005 | 18 | 18 | 16.484 | 7.479 | 9.005 | 16.484
2024-06-28 01:00 | 1:00 | 4.7 | 2024-06-30 01:00 | 1:00 | 7.023 | 8.897 | 18 | 18 | 15.92 | 7.023 | 8.897 | 15.92
2024-06-28 01:30 | 1:30 | 5.7 | 2024-06-30 01:30 | 1:30 | 7.023 | 8.897 | 18 | 18 | 15.92 | 7.023 | 8.897 | 15.92
2024-06-28 02:00 | 2:00 | 6.5 | 2024-06-30 02:00 | 2:00 | 13.624 | 16.364 | 18 | 18 | 29.988 | 13.624 | 16.364 | 29.988
2024-06-28 02:30 | 2:30 | 5.4 | 2024-06-30 02:30 | 2:30 | 13.624 | 16.364 | 18 | 18 | 29.988 | 13.624 | 16.364 | 29.988
2024-06-28 03:00 | 3:00 | 3.7 | 2024-06-30 03:00 | 3:00 | 25.688 | 32.211 | 18 | 18 | 57.899 | 25.688 | 32.211 | 57.899
2024-06-28 03:30 | 3:30 | 4.3 | 2024-06-30 03:30 | 3:30 | 25.688 | 32.211 | 18 | 18 | 57.899 | 25.688 | 32.211 | 57.899
2024-06-28 04:00 | 4:00 | 2.9 | 2024-06-30 04:00 | 4:00 | 42.472 | 54.203 | 18 | 18 | 96.675 | 42.472 | 54.203 | 96.675
2024-06-28 04:30 | 4:30 | 2.8 | 2024-06-30 04:30 | 4:30 | 42.472 | 54.203 | 18 | 18 | 96.675 | 42.472 | 54.203 | 96.675
2024-06-28 05:00 | 5:00 | 2.5 | 2024-06-30 05:00 | 5:00 | 31.974 | 39.455 | 18 | 18 | 71.429 | 31.974 | 39.455 | 71.429
2024-06-28 05:30 | 5:30 | 2 | 2024-06-30 05:30 | 5:30 | 31.974 | 39.455 | 18 | 18 | 71.429 | 31.974 | 39.455 | 71.429
2024-06-28 06:00 | 6:00 | 2.6 | 2024-06-30 06:00 | 6:00 | 25.688 | 32.211 | 18 | 18 | 57.899 | 25.688 | 32.211 | 57.899
2024-06-28 06:30 | 6:30 | 3.3 | 2024-06-30 06:30 | 6:30 | 25.688 | 32.211 | 18 | 18 | 57.899 | 25.688 | 32.211 | 57.899
2024-06-28 07:00 | 7:00 | 4.2 | 2024-06-30 07:00 | 7:00 | 21.04 | 26.04 | 18 | 18 | 47.08 | 21.04 | 26.04 | 47.08
2024-06-28 07:30 | 7:30 | 2.8 | 2024-06-30 07:30 | 7:30 | 21.04 | 26.04 | 18 | 18 | 47.08 | 21.04 | 26.04 | 47.08
2024-06-28 08:00 | 8:00 | 3.3 | 2024-06-30 08:00 | 8:00 | 15.605 | 20.326 | 18 | 18 | 35.931 | 15.605 | 20.326 | 35.931
2024-06-28 08:30 | 8:30 | 2.2 | 2024-06-30 08:30 | 8:30 | 15.605 | 20.326 | 18 | 18 | 35.931 | 15.605 | 20.326 | 35.931
2024-06-28 09:00 | 9:00 | 2.2 | 2024-06-30 09:00 | 9:00 | 10.02 | 12.288 | 18 | 18 | 22.308 | 10.02 | 12.288 | 22.308
2024-06-28 09:30 | 9:30 | 3.1 | 2024-06-30 09:30 | 9:30 | 10.02 | 12.288 | 18 | 18 | 22.308 | 10.02 | 12.288 | 22.308
2024-06-28 10:00 | 10:00 | 1.9 | 2024-06-30 10:00 | 10:00 | 4.902 | 6.161 | 18 | 18 | 11.063 | 4.902 | 6.161 | 11.063
2024-06-28 10:30 | 10:30 | 2.7 | 2024-06-30 10:30 | 10:30 | 4.902 | 6.161 | 18 | 18 | 11.063 | 4.902 | 6.161 | 11.063
2024-06-28 11:00 | 11:00 | 3.5 | 2024-06-30 11:00 | 11:00 | 12.238 | 15.77 | 18 | 18 | 28.008 | 12.238 | 15.77 | 28.008
2024-06-28 11:30 | 11:30 | 2.8 | 2024-06-30 11:30 | 11:30 | 12.238 | 15.77 | 18 | 18 | 28.008 | 12.238 | 15.77 | 28.008
2024-06-28 12:00 | 12:00 | 3.4 | 2024-06-30 12:00 | 12:00 | 20.248 | 25.838 | 18 | 18 | 46.086 | 20.248 | 25.838 | 46.086
2024-06-28 12:30 | 12:30 | 2.6 | 2024-06-30 12:30 | 12:30 | 20.248 | 25.838 | 18 | 18 | 46.086 | 20.248 | 25.838 | 46.086
2024-06-28 13:00 | 13:00 | 3.2 | 2024-06-30 13:00 | 13:00 | 35.257 | 45.989 | 18 | 18 | 81.246 | 35.257 | 45.989 | 81.246
2024-06-28 13:30 | 13:30 | 3.8 | 2024-06-30 13:30 | 13:30 | 35.257 | 45.989 | 18 | 18 | 81.246 | 35.257 | 45.989 | 81.246
2024-06-28 14:00 | 14:00 | 3.4 | 2024-06-30 14:00 | 14:00 | 50.145 | 62.434 | 18 | 18 | 112.579 | 50.145 | 62.434 | 112.579
2024-06-28 14:30 | 14:30 | 4.1 | 2024-06-30 14:30 | 14:30 | 50.145 | 62.434 | 18 | 18 | 112.579 | 50.145 | 62.434 | 112.579
2024-06-28 15:00 | 15:00 | 5.6 | 2024-06-30 15:00 | 15:00 | 64.115 | 76.881 | 18 | 18 | 140.996 | 64.115 | 76.881 | 140.996
2024-06-28 15:30 | 15:30 | 2.8 | 2024-06-30 15:30 | 15:30 | 64.115 | 76.881 | 18 | 18 | 140.996 | 64.115 | 76.881 | 140.996
2024-06-28 16:00 | 16:00 | 3.2 | 2024-06-30 16:00 | 16:00 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 16:30 | 16:30 | 4.4 | 2024-06-30 16:30 | 16:30 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 17:00 | 17:00 | 5.6 | 2024-06-30 17:00 | 17:00 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 17:30 | 17:30 | 4.6 | 2024-06-30 17:30 | 17:30 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 18:00 | 18:00 | 6.1 | 2024-06-30 18:00 | 18:00 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 18:30 | 18:30 | 5.7 | 2024-06-30 18:30 | 18:30 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 19:00 | 19:00 | 4.6 | 2024-06-30 19:00 | 19:00 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 19:30 | 19:30 | 7.5 | 2024-06-30 19:30 | 19:30 | 71.222 | 82.616 | 18 | 18 | 153.838 | 71.222 | 82.616 | 153.838
2024-06-28 20:00 | 20:00 | 5.2 | 2024-06-30 20:00 | 20:00 | 64.115 | 76.881 | 18 | 18 | 140.996 | 64.115 | 76.881 | 140.996
2024-06-28 20:30 | 20:30 | 8.2 | 2024-06-30 20:30 | 20:30 | 64.115 | 76.881 | 18 | 18 | 140.996 | 64.115 | 76.881 | 140.996
2024-06-28 21:00 | 21:00 | 9.7 | 2024-06-30 21:00 | 21:00 | 56.522 | 69.917 | 18 | 18 | 126.439 | 56.522 | 69.917 | 126.439
2024-06-28 21:30 | 21:30 | 8.4 | 2024-06-30 21:30 | 21:30 | 56.522 | 69.917 | 18 | 18 | 126.439 | 56.522 | 69.917 | 126.439
2024-06-28 22:00 | 22:00 | 6.3 | 2024-06-30 22:00 | 22:00 | 45.489 | 55.496 | 18 | 18 | 100.985 | 45.489 | 55.496 | 100.985
2024-06-28 22:30 | 22:30 | 8.2 | 2024-06-30 22:30 | 22:30 | 45.489 | 55.496 | 18 | 18 | 100.985 | 45.489 | 55.496 | 100.985
2024-06-28 23:00 | 23:00 | 10.2 | 2024-06-30 23:00 | 23:00 | 50.145 | 62.434 | 18 | 18 | 112.579 | 50.145 | 62.434 | 112.579
2024-06-28 23:30 | 23:30 | 8.3 | 2024-06-30 23:30 | 23:30 | 50.145 | 62.434 | 18 | 18 | 112.579 | 50.145 | 62.434 | 112.579

## CCE PLOME Diario
DATA DE VIENTO EJECUTADO CE PUNTA LOMITAS EXPANSIÓN FRIDAY 28 JUNE |  |  | GENERACIÓN PROYECTADA CE PUNTA LOMITAS EXPANSIÓN, POR BARRA Y # AEG E/S SUNDAY 30 JUNE
Fecha | Hora | Viento m/s | Fecha | Hora | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW
2024-06-28 | 0:00 | 3.8 | 2024-06-30 | 0:00 | 0.626 | 0.732 | 2 | 3 | 1.358
2024-06-28 00:30 | 0:30 | 5.3 | 2024-06-30 00:30 | 0:30 | 0.626 | 0.732 | 2 | 3 | 1.358
2024-06-28 01:00 | 1:00 | 4.7 | 2024-06-30 01:00 | 1:00 | 0.512 | 0.39 | 2 | 3 | 0.902
2024-06-28 01:30 | 1:30 | 5.7 | 2024-06-30 01:30 | 1:30 | 0.512 | 0.39 | 2 | 3 | 0.902
2024-06-28 02:00 | 2:00 | 6.5 | 2024-06-30 02:00 | 2:00 | 1.127 | 1.146 | 2 | 3 | 2.273
2024-06-28 02:30 | 2:30 | 5.4 | 2024-06-30 02:30 | 2:30 | 1.127 | 1.146 | 2 | 3 | 2.273
2024-06-28 03:00 | 3:00 | 3.7 | 2024-06-30 03:00 | 3:00 | 2.011 | 2.235 | 2 | 3 | 4.246
2024-06-28 03:30 | 3:30 | 4.3 | 2024-06-30 03:30 | 3:30 | 2.011 | 2.235 | 2 | 3 | 4.246
2024-06-28 04:00 | 4:00 | 2.9 | 2024-06-30 04:00 | 4:00 | 3.244 | 3.798 | 2 | 3 | 7.042
2024-06-28 04:30 | 4:30 | 2.8 | 2024-06-30 04:30 | 4:30 | 3.244 | 3.798 | 2 | 3 | 7.042
2024-06-28 05:00 | 5:00 | 2.5 | 2024-06-30 05:00 | 5:00 | 2.58 | 2.949 | 2 | 3 | 5.529
2024-06-28 05:30 | 5:30 | 2 | 2024-06-30 05:30 | 5:30 | 2.58 | 2.949 | 2 | 3 | 5.529
2024-06-28 06:00 | 6:00 | 2.6 | 2024-06-30 06:00 | 6:00 | 2.011 | 2.235 | 2 | 3 | 4.246
2024-06-28 06:30 | 6:30 | 3.3 | 2024-06-30 06:30 | 6:30 | 2.011 | 2.235 | 2 | 3 | 4.246
2024-06-28 07:00 | 7:00 | 4.2 | 2024-06-30 07:00 | 7:00 | 1.728 | 2.235 | 2 | 3 | 3.963
2024-06-28 07:30 | 7:30 | 2.8 | 2024-06-30 07:30 | 7:30 | 1.728 | 2.235 | 2 | 3 | 3.963
2024-06-28 08:00 | 8:00 | 3.3 | 2024-06-30 08:00 | 8:00 | 1.127 | 1.146 | 2 | 3 | 2.273
2024-06-28 08:30 | 8:30 | 2.2 | 2024-06-30 08:30 | 8:30 | 1.127 | 1.146 | 2 | 3 | 2.273
2024-06-28 09:00 | 9:00 | 2.2 | 2024-06-30 09:00 | 9:00 | 0.791 | 0.732 | 2 | 3 | 1.523
2024-06-28 09:30 | 9:30 | 3.1 | 2024-06-30 09:30 | 9:30 | 0.791 | 0.732 | 2 | 3 | 1.523
2024-06-28 10:00 | 10:00 | 1.9 | 2024-06-30 10:00 | 10:00 | 0.374 | 0.39 | 2 | 3 | 0.764
2024-06-28 10:30 | 10:30 | 2.7 | 2024-06-30 10:30 | 10:30 | 0.374 | 0.39 | 2 | 3 | 0.764
2024-06-28 11:00 | 11:00 | 3.5 | 2024-06-30 11:00 | 11:00 | 0.929 | 1.146 | 2 | 3 | 2.075
2024-06-28 11:30 | 11:30 | 2.8 | 2024-06-30 11:30 | 11:30 | 0.929 | 1.146 | 2 | 3 | 2.075
2024-06-28 12:00 | 12:00 | 3.4 | 2024-06-30 12:00 | 12:00 | 1.53 | 1.641 | 2 | 3 | 3.171
2024-06-28 12:30 | 12:30 | 2.6 | 2024-06-30 12:30 | 12:30 | 1.53 | 1.641 | 2 | 3 | 3.171
2024-06-28 13:00 | 13:00 | 3.2 | 2024-06-30 13:00 | 13:00 | 2.58 | 2.949 | 2 | 3 | 5.529
2024-06-28 13:30 | 13:30 | 3.8 | 2024-06-30 13:30 | 13:30 | 2.58 | 2.949 | 2 | 3 | 5.529
2024-06-28 14:00 | 14:00 | 3.4 | 2024-06-30 14:00 | 14:00 | 4.006 | 4.791 | 2 | 3 | 8.797
2024-06-28 14:30 | 14:30 | 4.1 | 2024-06-30 14:30 | 14:30 | 4.006 | 4.791 | 2 | 3 | 8.797
2024-06-28 15:00 | 15:00 | 5.6 | 2024-06-30 15:00 | 15:00 | 5.344 | 5.934 | 2 | 3 | 11.278
2024-06-28 15:30 | 15:30 | 2.8 | 2024-06-30 15:30 | 15:30 | 5.344 | 5.934 | 2 | 3 | 11.278
2024-06-28 16:00 | 16:00 | 3.2 | 2024-06-30 16:00 | 16:00 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 16:30 | 16:30 | 4.4 | 2024-06-30 16:30 | 16:30 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 17:00 | 17:00 | 5.6 | 2024-06-30 17:00 | 17:00 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 17:30 | 17:30 | 4.6 | 2024-06-30 17:30 | 17:30 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 18:00 | 18:00 | 6.1 | 2024-06-30 18:00 | 18:00 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 18:30 | 18:30 | 5.7 | 2024-06-30 18:30 | 18:30 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 19:00 | 19:00 | 4.6 | 2024-06-30 19:00 | 19:00 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 19:30 | 19:30 | 7.5 | 2024-06-30 19:30 | 19:30 | 6.251 | 7.227 | 2 | 3 | 13.478
2024-06-28 20:00 | 20:00 | 5.2 | 2024-06-30 20:00 | 20:00 | 5.344 | 5.934 | 2 | 3 | 11.278
2024-06-28 20:30 | 20:30 | 8.2 | 2024-06-30 20:30 | 20:30 | 5.344 | 5.934 | 2 | 3 | 11.278
2024-06-28 21:00 | 21:00 | 9.7 | 2024-06-30 21:00 | 21:00 | 4.475 | 4.791 | 2 | 3 | 9.266
2024-06-28 21:30 | 21:30 | 8.4 | 2024-06-30 21:30 | 21:30 | 4.475 | 4.791 | 2 | 3 | 9.266
2024-06-28 22:00 | 22:00 | 6.3 | 2024-06-30 22:00 | 22:00 | 3.675 | 3.798 | 2 | 3 | 7.473
2024-06-28 22:30 | 22:30 | 8.2 | 2024-06-30 22:30 | 22:30 | 3.675 | 3.798 | 2 | 3 | 7.473
2024-06-28 23:00 | 23:00 | 10.2 | 2024-06-30 23:00 | 23:00 | 4.006 | 4.791 | 2 | 3 | 8.797
2024-06-28 23:30 | 23:30 | 8.3 | 2024-06-30 23:30 | 23:30 | 4.006 | 4.791 | 2 | 3 | 8.797